Bk6 Mini Circuit Breaker

6KA Miniature Circuit Breakers – DBH63J

| Reference | kA ICU | POLE | AMP Rating |
| --- | --- | --- | --- |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 2A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 4A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 6A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 10A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 16A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 20A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 25A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 32A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 40A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 50A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 63A |
| BK61 | 6KA | 1POLE | 100A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 2A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 4A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 6A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 10A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 16A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 20A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 25A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 32A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 40A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 50A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 63A |
| BK62 | 6KA | 2POLE | 100A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 2A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 4A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 6A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 10A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 16A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 20A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 25A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 32A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 40A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 50A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 63A |
| BK63 | 6KA | 3POLE | 100A |

Price List

BKH Mini Circuit Breaker

10KA Miniature Circuit Breakers – DMB

| Reference | kA ICU | POLE | AMP Rating |
| --- | --- | --- | --- |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 2A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 4A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 6A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 10A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 16A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 20A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 25A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 32A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 40A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 50A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 63A |
| BKH1 | 10KA | 1POLE | 100A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 6A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 10A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 16A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 20A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 25A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 32A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 40A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 50A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 63A |
| BKH2 | 10KA | 2POLE | 100A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 6A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 10A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 16A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 20A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 25A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 32A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 40A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 50A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 63A |
| BKH3 | 10KA | 3POLE | 100A |